## Slide 1: Assurance qualité en dialyse
Pr Christian Combe
Centre Hospitalier Universitaire et
Université de Bordeaux, France

## Slide 2: Dialyse adéquate, concept des pionniers
Concept établi par JR De Palma (1971) pour vérifier que la dialyse
Couvrait les besoins vitaux du patient
Corrigeait les principales anomalies métaboliques
Offrait les meilleures chances de survie
 Approche centrée sur la technique
De Palma JR et al. Adequate hemodialysis schedule.
N Engl J Med. 1971 5; 285(6): 353-354.

## Slide 3: Pourquoi un programme d'assurance-qualité en hémodialyse?
Objectifs du développement et de la mise en œuvre d'un programme d'assurance-qualité
  Améliorer la qualité des soins délivrés aux patients
  Améliorer la santé de la population des insuffisants rénaux
  Optimiser les dépenses de santé

## Slide 4: Éléments d'un programme qualité en hémodialyse
Performance clinique
Qualité technique du traitement
Efficacité de l'utilisation des ressources

## Slide 5: Performance clinique : une liste d'indicateurs
Éléments de dialyse adéqute
  Dose, fréquence, durée, modalité
Contrôle du volume extracellulaire et de la pression artérielle
Atteinte du poids sec
Hypotension per-dialytique
Statut acide-base. Potassium
Anémie (hémoglobine, statut martial)
Désordres du métabolisme minéral et osseux
Nutrition/inflammation
Type d'accès vasculaire
Patient-reported outcomes
  Qualité de vie, bien-être et satisfaction
Patients adressés au néphrologue avant la dialyse
Accès à la transplantation rénale et aux traitements à domicile
Alquist et coll. Nephron Clin Pract. 2014;126:135-43

## Slide 6: Afrique: 107 968 prévalents en HD
Survey conducted by G. Ashuntantang 2013 - ISN Africa Board survey 2014

## Slide 7: Afrique Centrale: 918 prévalents en HD (6/8)
Survey conducted by G. Ashuntantang 2013
ISN Africa Board survey 2014
GAT Workshop 2013 Durban
Congo-Brazaville & Guinée Equatoriale: données non disponibles
Chart: 
| Gabon | Cameroun | Tchad | R.D. Congo | R. Centrafrique | Sao Tome e Principe
pmp | 89 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0

## Slide 8: Nombre de néphrologues (pmh)
ISN Africa Board survey 2014
Swanepoel, C. R. et al. Nat. Rev. Nephrol. 9, 610–622 (2013)

## Slide 9: Nombre de centres de dialyse (pmh)
ISN Africa Board survey 2014
Swanepoel, C. R. et al. Nat. Rev. Nephrol. 9, 610–622 (2013)

## Slide 10: Mesurer : l'accès à la dialyse

## Slide 11: Le développement de la dialyse : les restrictions initiales aux États-Unis
1er comité : médecins
  Critères médicaux
  Critères psychiatriques
2ème comité : 7 citoyens anonymes représentatifs
  Âge, accomplissements
  Potentiel futur
  Nombreux "facteurs intangibles"
Scribner. Nat Med 2002;8:1066-7
"Only a few individuals could be treated because of the limited resources available"

## Slide 12: Proposition de 1er critère de qualité dialyse : l'accès au traitement
Tenir dans chaque centre un registre des patients
  Age, sexe
  Maladie rénale
  Accès à la dialyse
    Oui/Non
  Conditions de début de la dialyse
    En urgence
    Différée
    Programmée

## Slide 13: Mesurer : la survie des patients

## Slide 14: Un pronostic sévère même chez les dialysés
Arogundade FA et al. Afr Health Sci. 2011 Dec;11(4):594-601.

## Slide 15: Survie après création FAV au Nigéria
Edaigbini et coll. Trop Doct. 2016;46(3):135-137
36 pts opérés sur 83 avec IRCT
44,5 ans (20-75), 58% H
Succès 77,8%
50% pts HD Coûr 1250$/m
Survie moy. 6,6 m
2 pts vivants : 1 Tx, 1 HD

## Slide 16: La survie : premier paramètre de la qualité en hémodialyse

## Slide 17: Critère de dialyse adéquate : la survie Figure : à 5 ans
Charra B et coll. Kidney Int. 1992;41:1286-91

## Slide 18: La dose de dialyse

## Slide 19: Dose de dialyse et survie
Parker et coll. Am J Kidney Dis. 1994;23:670-80
43 334 pts. RR mortalité ajusté pour âge, comorbidités et IMC

## Slide 20: URR et albuminémie
Owen et coll. N Engl J Med. 1993;329:1001-6
13 473 pts
01/10/1990 à 31/03/1991

## Slide 21: Dose dialyse, single-pool Kt/V, EBPG #2
Equation logarithmique
Equilibrée Ct à 30 min

## Slide 22: Dose dialyse, équilibrée Kt/V, EBPG #2
Formule Daugirdas

## Slide 23: Percent of Patients with eKt/V <1.05 (spKt/V < 1.20), Below K/DOQI
Chart: 
| France | Germany | Italy | Japan | Spain | UK | US
DOPPS I | 14.063 | 42.424 | 36.207 | 27.369 | 36.496 | 29.07 | 24.073
Patients (%)
DOPPS I (1996-2000) & II (2002-04) data, nDOPPS I = 6,656, nDOPPS II = 5,441
Among prevalent cross section of patients on HD > 1 year
Country

## Slide 24: Patient and Dose Characteristics (A)
CC 1
Notes: Numbers for 2-page table are from U:/dopps/work/Cynthia/ASN 2000/dose vs practice patterns/getdata.sas
boxplots are from U:/dopps/work/Cynthia/ASN 2000/dose vs practice patterns/boxplots.xls
Numbers updated Oct. 5, 2000

## Slide 25: Patient and Dose Characteristics (B)
CC 1
Notes: Numbers for 2-page table are from U:/dopps/work/Cynthia/ASN 2000/dose vs practice patterns/getdata.sas
boxplots are from U:/dopps/work/Cynthia/ASN 2000/dose vs practice patterns/boxplots.xls
Numbers updated Oct. 5, 2000

## Slide 26: Percent of Patients with eKt/V <1.05 (spKt/V < 1.20), Below K/DOQI
Patients (%)
DOPPS I (1996-2000) & II (2002-04) data, nDOPPS I = 6,656, nDOPPS II = 5,441
Among prevalent cross section of patients on HD > 1 year
Country

## Slide 27: Relative Risk of Mortality by Gender and Dialysis Dose, by quartiles of eKt/V Dose >1.05
Port FK et al. AJKD 43(6):1014-1023, 2004
eKt/V 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
URR (approx) 64 67 70 73 76 79 82
Quartiles of Dialysis Dose (eKt/V > 1.05)
RR Mortality (Log Scale)
0.67
0.74
0.82
0.90
1.00
1.11
Standard Error bars
excluded patients with eKt/V < 1.05
HEMO Study: Standard Dose (eKt/V=1.16) High Dose (eKt/V=1.53)
Ref.
DOPPS I data (1996-2000) Adjustments include age, race, cause of ESRD, weight, height, eKt/V<1.05 at study start, 15 summary comorbid conditions, vascular access type at time of dose measurement, education, nursing home status, skipped or shortened treatments in the month prior to eKt/V measurement, and country, and accounting for facility clustering effects. (n=8,438)
Notes: The reference group is males in the lowest eKt/V quartile above 1.05. Lines connect the relative risks in the respective URR categories at the midpoints of the categories.
###
u:\dopps\work\keith\dialzyer dose\dose v mort all dopps new ektv for manuscript 2 new ktv groups.sas
All models clustered except for standard errors for confidence bands about quintiles. The sandwich estimator made these standard errors extremely large (>20), so I took the standard errors from the unclustered version for the confidence bands. P values from the slopes are from the clustered version.
%listtext(headerlevel4smale);
%listtext(headerlevel5sKt/V as quintiles);
%models(faektvq1 faektvq2 faektvq4 faektvq5 faektvq3 bmi_0c miss_bmi bmi1 bmi3 skipped shortend tempcath permcath,
0 le facid and f_a_ektv gt 0 and male = 1);
%listtext(headerlevel5sKt/V continuous);
%models(f_a_ektv bmi_0c miss_bmi bmi1 bmi3 skipped shortend tempcath permcath ,
0 le facid and f_a_ektv gt 0 and male = 1);
%listtext(headerlevel5sKt/V continuous above 1.06);
%models(f_a_ektv bmi_0c miss_bmi bmi1 bmi3 skipped shortend tempcath permcath ,
0 le facid and f_a_ektv gt 1.06 and male = 1);

## Slide 28: Survie : influence de l'âge
Quartiles  48 yrs 48 - 63.5 yrs 63,5 - 72 yrs > 72 yrs
p < 0,00001
RR / 5 yr = 1,26
95% CI 1,20 - 1,32
Quart. 1
Quart. 2
Quart. 3
Quart. 4
Temps (jours)
Survivants (%)
50
60
70
80
90
100
0
365
730
Combe et coll. Am J Kidney Dis. 2001;37:S81-8

## Slide 29: Survie : influence Kt/V
Quartiles  1,13 1,13 - 1,31 1,31 - 1,51 > 1,51
NS
Quart. 1
Quart. 2
Quart. 3
Quart. 4
50
60
70
80
90
100
Combe et coll. Am J Kidney Dis. 2001;37:S81-8
Temps (jours)
Survivants (%)
0
365
730

## Slide 30: Dose de dialyse et survie
Eknoyan et coll. N Engl J Med. 2002;347:2010-9
HEMO : 1 800 pts. Étude contrôlée 2x2. Kt/V haut vs bas. KUF haut vs bas
Kt/V 1,32±0,09 (1,16±0,08)
Kt/V 1,71±0,11 (1,53±0,09)

## Slide 31: Durée de la dialyse

## Slide 32: La durée des séances est un facteur fondamental pour réduire la mortalité
Marshall MR et al Kidney Int 2006; 69: 1229-1236
Ref
<0,01
<0,05
NS
NS
RR Mortality
tHD, hrs

## Slide 33: Longer Treatment Time is Associated with Lower Mortality*
Treatment Time
Relative Risk
*Adjusted for age, sex, race, years on dialysis, 14 summary comorbid conditions, depression, living status, employment status, height, weight, Kt/V, and intradialytic weight loss; stratified by region; DOPPS I data (1996-2000)
Ref.
p<0.0001
p=0.001
n=1 471
n=8 372
n=6 669

## Slide 34: Fréquence de la dialyse

## Slide 35: DOPPS : Dialyse 2x/sem. vs. 3x/sem.
Bieber et coll. Nephrol Dial Transplant. 2014;29:1770-7

## Slide 36: DOPPS : Dialyse 2x/sem. vs. 3x/sem.
Caractéristiques des patients dialysés 2 fois par semaine en Chine
  Sexe féminin
  Ancienneté en dialyse moindre
  Statut socio-économique bas
  Mauvaise couverture par assurance
  Moins de diabétiques
  Moins d'hypertendus
Bieber et coll. Nephrol Dial Transplant. 2014;29:1770-7

## Slide 37: L'abord vasculaire de dialyse

## Slide 38: L'abord vasculaire : un facteur modifiable clé
Le biais par indication

## Slide 39: HD : cathéters et survie 40 526 pts Canadian Organ Replacement Register (2001-2008)
Perl et coll. J Am Soc Nephrol 2011;22: 1113-21

## Slide 40: Vascular Access: Mortality Risk Patient Based Model
RR of Death
*DOPPS I+II, 1996-2004; n=25,806; adjusted for age, gender, black race, yrs with ESRD, 14 comorbidity classes, baseline Hgb, Kt/V, serum albumin, calcium, PO4, accounted for facility clustering effects; stratified by continent [Japan, US, EUR (Fr,Ge,It,Sp,UK]; RR based upon access in use at study entry.
p<0.0001
p<0.0001
Ref.
Chart: 
| Catheters | Grafts | AVF
 | 1.39 | 1.21 | 1
p<0.0001
p<0.0001
Ref.
Pisoni et al ASN, 2005

## Slide 41: Catheters often are given to sicker patients and so outcomes, even with adjustments, are expected to be worse for patients using a catheter (Bias by indication). What do facility-based analyses show for catheter use and outcomes?

## Slide 42: Vascular Access: Mortality Risk Facility Based Model
RR of Death among Facility Patients per 20% more facility use of indicated access type
*DOPPS I+II, 1996-2004; n=25,709; adjusted for age, gender, black race, yrs with ESRD, 14 comorbidity classes, baseline Hgb, Kt/V, serum albumin, calcium, PO4, accounted for facility clustering effects; stratified by continent [Japan, US, EUR (Fr,Ge,It,Sp,UK]; RR based upon access in use at study entry. Pisoni et al, ASN 2005
p<0.0001
p<0.0001
Ref.
Chart: 
| Catheters | Grafts | Fistulae
 | 1.16 | 1.07 | 1
p<0.0001
p<0.0001
Ref.

## Slide 43: Differences in Facility Vascular Access Explain Much of the Mortality Differences Between the US and Europe in DOPPS
All models were adjusted for age, gender, race, time on dialysis, 13 summary comorbid conditions, laboratory values, and unit type, and accounted for facility clustering effects. DOPPS I + II; n=20,754; EUR=France, Germany, Italy, Spain, and UK.
Chart: RR of death
RR | 1.32 | 1 | 1.06 | 1
US
p=0.51
US
EUR
p<0.0001
EUR
Adjusted for case mix
+ facility vascular access adjustment
Pisoni et al. Am J Kidney Dis 2009;53:475-91

## Slide 44: Paramètres de dialyse optimale
Contexte du début de l'HD
  Prise en charge pré-HD, accès à la Tx, information et liberté de choix des pts
Hydratation
  Prise de poids interdialytique, atteinte du poids cible
Pression artérielle
  Pré, post-dialyse, chutes PA per-dialytiques
Métabolisme
  Acidose, potassium
  Métabolisme minéral : P, Ca, PTH
Anémie
  Hb cible, statut fer, transfusions
Nutrition
Inflammation
Satisfaction patients
  Séances "sautées"
  Dépression, emploi

## Slide 45: Mesures cliniques de performance
Simples à mesurer et recueillir
Associées au devenir pts
  Survie
  Hospitalisation et morbidité
  Séance d'HD
  Satisfaction pts
  Coût
  Satisfaction staff
Modifiables
  Recommandations
  Identification politique de soins
Prise en compte
  Niveau patient
  Unité de dialyse

## Slide 46: Afrique Australe: 7905 prévalents en HD (9/10)
Survey conducted by G. Ashuntantang 2013
ISN Africa Board survey 2014
GAT Workshop 2013 Durban
Chart: 
| Afrique du Sud | Botswana | Angola | Namibie | Zimbabwe | Swaziland | Mozambique | Malawi | Zambie
pmp | 115 | 89 | 50 | 44 | 17 | 16 | 4 | 3 | 2

## Slide 47: Outil d'évaluation pour rationnement de la dialyse (Western Cape, SA)
Swanepoel CR et al Nat Rev Nephrol 2013

## Slide 48: Un objectif à atteindre…